内容

第一章	绪论	1-1

第二章	术语定义	2-1

第三章	产品规范

3.1	结构	3-1

3.1.1	G3L-CUEA各部名称	3-1

3.1.2	G4L-CUEA各部名称	3-2

3.1.3	G6L-CUEB各部名称	3-3

3.1.4	G7L-CUEB/C各部名称	3-4

3.2	一般规范	3-5

3.3	性能规范	3-6

3.4	电缆规范	3-7

3.5	终端电阻	3-8

第四章	如何设定运行

4.1	运行方式设定	4-1

4.1.1	在联锁方式下通道运行	4-2

4.1.2	在单独方式下通道运行	4-3

4.1.3	自诊断方式（环路回送）下通道运行	4-4

4.2	串行接口方法	4-5

4.2.1	RS-232C 接口	4-5

4.2.2	RS-422 接口	4-8

4.3	如何设定发送规范	4-10

4.3.1	设定项目	4-10

4.3.2	如何设定	4-11

4.3.3	读取设定值	4-15

第五章	系统构造

5.1	1:1 连接(MASTER-K连接)	5-1

5.2	1:1 连接(其它公司的连接,)	5-1

5.3	1:2 连接(其它公司的连接, 调制解调器)	5-2

5.4	1:2 连接(其它公司的连接,  RS-232C)	5-3

5.5	1:N 连接(MASTER-K 连接, 调制解调器)	5-4

5.6	1:N 连接(MASTER-K连接, RS-232C)	5-5

5.7	1:N 连接(其它公司的连接, 调制解调器)	5-6

5.8	1:N 连接(其它公司的连接, RS-232C)	5-7

5.9	N:M连接(MASTER-K连接)	5-8

5.10	N:M 连接(其它公司的连接,)	5-9

第六章	通讯程序

6.1	用户自定义通讯	6-1

6.1.1	绪论	6-1

6.1.2	帧编辑器的功能和使用方法	6-1

6.1.3	SND, RCV 指令的功能	6-20

6.1.4	使用举例.	6-22

6.2	专用通讯	6-28

6.2.1	绪论	6-28

6.2.2	帧结构	6-29

6.2.3	指令清单	6-32

6.2.4	数据类型	6-33

6.2.5	指令执行(Ex.)	6-34

6.3	拨号调制解调器通讯	6-64

6.3.1	外部调制解调器规范	6-64

6.3.2	如何连接调制解调器	6-64

6.3.3	经调制解调器的KGLWIN连接服务	6-70

6.4	专用调制解调器通讯	6-73

6.4.1	专用调制解调器的规范	6-73

6.4.2	如何连接调制解调器	6-73

第七章	诊断功能

7.1	环路回送自诊断功能	7-1

7.1.1	运行原理	7-1

7.1.2	环路回送自诊断的步骤	7-2

7.1.3	环路回送测试LED的运行	7-3

7.2	供电时诊断	7-5

第八章	安装和测试运行

8.1	Cnet 模块的安装和测试运行 	8-1

8.1.1	Cnet模块的安装	8-1

8.1.2	在系统安装期间的注意事项	8-3

8.1.3	测试运行	8-5

8.2	维护和检查	8-7

8.2.1	日常检查	8-7

8.2.2	常规检查	8-8

第九章	故障排除

9.1	异常运行	9-1

9.2	每个错误代码的故障排除	9-3

9.2.1	错误代码 C01-01:H/W 和系统错误	9-3

9.2.2	错误代码 C02-01:通讯指令错误	9-4

9.2.3	错误代码 C03-01, C03-02:接收监控数据错误	9-5

9.2.4	错误代码 C04-01, C04-02:发送监控数据错误	9-6

9.2.5	错误代码 C05, C06:专用通讯错误	9-7

9.2.6	错误代码C07:在KGLWIN通讯调制解调器连接错误	9-8

第十章	附加内容

10.1	MODBUS协议通讯	10-1

10.1.1	简介	10-1

10.1.2	基本规范	10-1

10.1.3	G3L-CUEA，G4L-CUEA，G6L-CUEB/C MODBUS 从站设定	10-4

10.1.4	K80S，K120S从站设定	10-4

10.2	通讯实例	10-5

10.2.1	K200S，K300S，K1000S从站设置（PLC和人机界面连接	10-5

10.2.1-1	 K80S，K120S，K200S 内置通讯从站设置	10-8

10.2.2	连接PLC和1台变频器通讯（K200S，K300S，K1000S）	10-9

10.2.3	连接PLC和1台变频器通讯（K80S，K120S）	10-17

10.2.4	连接PLC和3台变频器通讯（K200S，K300S，K1000S）	10-21

10.2.5	连接PLC和3台变频器通讯（K80S）	10-27

10.2.6	K80S和IG5变频器MODBUS通讯	10-32

附录

A1	LED说明规范	 A-1

A2	错误代码表	A-6

A2.1 状态值(用户自定义通讯)	A-6

A2.2 在NAK期间出现的错误代码(专用通讯)	A-8

A1	MASTER-K系列编程口通讯协议	 A-10