# 第四章  部件名称

4.1基本单元

| ④ ⑤ ⑧ BUILT_IN CNET PAU/REM RUN ON OFF STOP ⑦ ROM MODE ② ① ⑥ ③ ③ ⑨ -; +. RS485. |
| --- |
| 序号 | 名 称 |  | 用 途 |
| ① | CPU 状态 指示灯 | PWR LED | 显示电源状态。  On : 电源正常。  Off : 电源不正常。 |
|  |  | RUN LED | 显示CPU模块工作状态。  On : 开关在现场控制位置或者在遥控RUN 位置时  Off : 如下情况下LED熄灭。 ▶ CPU模块电源不正常。 ▶ 开关在STOP或 PAU / REM位置时。 ▶ 检测出“停机”类故障。 |
|  |  | ERR LED | 显示CPU模块工作状态。  闪烁 : 运行中自诊断出故障。  Off : CPU工作正常。 |

| 序号 | 名 称 | 用 途 |
| --- | --- | --- |
| ② | 输入输出灯 | 显示输入输出端子的接点状态。 |
| ③ | 内置RS485通信口 (除去 K7M-DR10/14UE) | 两个端子RS485通信。 |
| ④ | 选择开关 (经济型除外) | 选择基本单元的运行模式。  RUN : 运行用户程序。  STOP : 停止运行用户程序。  PAU / REM : 模式具有不同意义。 - PAUSE : 暂停用户程序。 - REMOTE : 定义远程。 |
| ⑤ | Cnet I/F/闪存拨码开关 | 请参阅第五章内容。 |
| ⑥ | RS232C 接口 | 9针接口联接外围设备(KGLWIN 等)用接口。 |
| ⑦ | 扩展接口 | 联接扩展单元用插口。 |
| ⑧ | 外壳 | 接线端子保护罩。 |
| ⑨ | DIN 导槽 | DIN导槽。 |

4.1.1  60点基本单元(标准型)

1) K7M-DR60U

U

2) K7M-DRT60U

4.1.2  40点基本单元 (标准型)

1) K7M-DR40U

2) K7M-DRT40U

4.1.3  30点基本单元 (标准型)

1) K7M-DR30U

2) K7M-DRT30U

4.1.4  20点基本单元 (标准型)

1) K7M-DR20U

2) K7M-DRT20U

4.1.5  30点基本单元 (经济型)

1) K7M-DR30UE

4.1.6  20点基本单元 (经济型)

1) K7M-DR20UE

4.1.7  14点基本单元 (经济型)

1) K7M-DR14UE

4.1.8  10点基本单元 (经济型)

1) K7M-DR10UE

4.2 扩展I/O 模块

4.2.1  20点I/O 模块

1) G7E-DR20A

②

⑤

③

④

⑥

⑦

①

⑤

⑥

⑧

| No. | 名称 |
| --- | --- |
| ① | 输入灯 |
| ② | 输出灯 |
| ③ | 输入端子 |
| ④ | 输入公共端 |
| ⑤ | 输出端子 |
| ⑥ | 输出公共端 |
| ⑦ | 扩展电缆 |
| ⑧ | 扩展电缆联接端子 |

4.2.2  10点 I/O 模块

③

④

⑦

⑧

①

②

⑤

⑤

⑤

⑥

⑥

⑥

1) G7E-DR10A

| No. | 名称 |
| --- | --- |
| ① | 输入灯 |
| ② | 输出灯 |
| ③ | 输入端子 |
| ④ | 输入公共端 |
| ⑤ | 输出端子 |
| ⑥ | 输出公共端 |
| ⑦ | 扩展电缆 |
| ⑧ | 扩展电缆联接端子 |

1) G7E-TR10A

①

②

③

④

⑤

⑥

| No. | 名称 |
| --- | --- |
| ① | 输出灯 |
| ② | 输出端子 |
| ③ | 输出公共端子 |
| ④ | 外部电源供应端子(DC24V) |
| ⑤ | 扩展电缆 |
| ⑥ | 扩展电缆联接端子 |

4.2.3  8 点 I/O 模块

1) G7E-DC08A

①

②

③

②

③

⑤

④

| No. | 名称 |
| --- | --- |
| ① | 输入灯 |
| ② | 输入端子 |
| ③ | 输入公共端 |
| ④ | 扩展电缆 |
| ⑤ | 扩展电缆联接端子 |

2) G7E-RY08A

①

②

③

②

③

⑤

④

| No. | 名称 |
| --- | --- |
| ① | 输出灯 |
| ② | 输出端子 |
| ③ | 输出公共端 |
| ④ | 扩展电缆 |
| ⑤ | 扩展电缆联接端子 |

4.3 特殊模块

4.3.1 A/D·D/A 混合模块

1) G7F-ADHA

| ⑦ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | No. | 名称 |
| --- | --- | --- |
|  | ① | 运行灯 |
|  | ② | 模拟量输出端 |
|  | ③ | 模拟量输入(电压/电流) 选择跳线 |
|  | ④ | 模拟量输入端 |
|  | ⑤ | 外部电源端子(DC24V) |
|  | ⑥ | 扩展电缆 |
|  | ⑦ | 扩展电缆联接端子 |

2) G7F-ADHB

| ① ③ ④ ② ⑤ ⑥ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | No. | 名称 |
|  | ① | 运行灯 |
|  | ② | 模拟量输入端子 |
|  | ③ | 模拟量输出端子 |
|  | ④ | 外部电源端子(DC24V) |
|  | ⑤ | 扩展电缆 |
|  | ⑥ | 扩展电缆联接端子 |

4.3.2 D/A 转换模块

1) G7F-DA2I

| ① ② ③ ④ ⑤ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | No. | 名称 |
|  | ① | 运行灯 |
|  | ② | 模拟量输出端子 |
|  | ③ | 扩展电缆 |
|  | ④ | 扩展电缆联接端子 |
|  | ⑤ | 外部电源端子(DC24V) |

2) G7F-DA2V

⑤

①

④

| ③ ② |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | No. | 名称 |
|  | ① | 运行灯 |
|  | ② | 模拟量输出端子 |
|  | ③ | 扩展电缆 |
|  | ④ | 扩展电缆联接端子 |
|  | ⑤ | 外部电源端子(DC24V) |

4.3.3 A/D 转换模块

| ① ④ 24V 24G Input Select Input CH3 CH2 CH1 CH0 CH0 I0 CH1 CH2 CH3 V0 COM0 · I1 V1 COM1 · I2 V2 COM2 · I3 V3 COM3 · ② ③ ⑤ ⑥ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | No. | 名称 |
|  | ① | 运行灯 |
|  | ② | 模拟量输入端子 |
|  | ③ | 模拟量输入(电压/电流)选择跳线 |
|  | ④ | 外部电源端子(DC24V) |
|  | ⑤ | 扩展电缆 |
|  | ⑥ | 扩展电缆联接端子 |

4.3.4 模拟电位器模块

| ① ② ③ ④ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | No. | 名称 |
|  | ① | 运行灯 |
|  | ② | 模拟定时器调节电阻 |
|  | ③ | 扩展电缆 |
|  | ④ | 扩展电缆联接端子 |

4.3.5 RTD 输入模块

| ③ ① ④ ② ⑤ ② |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | No. | 名称 |
|  | ① | 运行灯 |
|  | ② | 模拟定时器调节电阻 |
|  | ③ | 扩展电缆 |
|  | ④ | 扩展电缆联接端子 |

4.4 通讯 I/F 模块

4.4.1 Cnet I/F 模块

- G7L-CUEB

| No. | 名称 |
| --- | --- |
| ① | RS-232C 接口 |
| ② | 通讯状态灯 |
| ③ | 扩展电缆 |
| ④ | 扩展电缆联接端子 |
| ⑤ | TM/TC 选择开关 |

- G7L-CUEC

| No. | 名称 |
| --- | --- |
| ① | RS-422/485 接口 |
| ② | 电源供应/通讯状态灯 |
| ③ | 扩展电缆 |
| ④ | 扩展电缆联接端子 |

4.4.2 Fnet I/F 模块

1) G7L-FUEA

| No. | 名称 |
| --- | --- |
| ① | 站号选择开关 |
| ② | Fnet 电缆接口1 和 2 |
| ③ | 扩展电缆 |
| ④ | 扩展电缆联接端子 |
| ⑤ | 通讯状态灯 |

4.4.3 Pnet I/F 模块

1) G7L-PBEA

| No. | 名称 |
| --- | --- |
| ① | 站号选择开关 |
| ② | Pnet 联接电缆 |
| ③ | 扩展电缆 |
| ④ | 扩展电缆联接端子 |
| ⑤ | 通讯状态灯 |

4.4.4 DeviceNet I/F 模块

1) G7L-DBEA

| No. | 名称 |
| --- | --- |
| ① | 站号选择开关(NA) |
| ② | DeviceNet 联接电缆 |
| ③ | 扩展电缆 |
| ④ | 扩展电缆联接端子 |
| ⑤ | 波特率选择开关 |
| ⑥ | 电源供应/通讯状态灯 |

4.5 可选模块

可选件应安装于主机或者扩展模块的扩展插槽上，提供可选功能例如：内存扩展或者定时时钟，

K120S系列有两种可选模块：外部存储器和RTC模块。

| No. ① | 名称 |
| --- | --- |
| ① | 可选件 |
| ② ② | 联接口 |