◎ 目 录 ◎

第一章  绪论-------------------------------------1-1～1-4

1.1  特征------------------------------------------------------ 1-1

1.2  术语------------------------------------------------------ 1-2

- 系统构造

2.1  总体构造-------------------------------------------------- 2-1

2.2  产品清单-------------------------------------------------- 2-3

2.3  系统构造类型---------------------------------------------- 2-4

第三章  普通规范

3.1  普通规范-------------------------------------------------- 3-1

第四章  CPU模块

4.1  执行规范-------------------------------------------------- 4-1

4.2  运行处理-------------------------------------------------- 4-2

4.3  程序------------------------------------------------------ 4-10

4.4  运行方式-------------------------------------------------- 4-16

4.5  功能------------------------------------------------------ 4-20

4.6  存储器构造------------------------------------------------ 4-25

第五章  电池

5.1  规范------------------------------------------------------ 5-1

5.2  处理指令-------------------------------------------------- 5-2

第六章  存储器模块

6.1  结构------------------------------------------------------ 6-1

6.2  规范------------------------------------------------------ 6-1

6.3  使用的处理方针-------------------------------------------- 6-2

第六章  存储器模块

7.1  选择输入和输出模块的注解------------------------------------- 7-1

7.2  K1000S 输入输出模块----------------------------------------- 7-2

7.3  K300S 输入输出模块------------------------------------------ 7-4

7.4  K200S 输入输出模块------------------------------------------ 7-7

第八章  电源供应模块

8.1  电源供应模块的选择---------------------------------------- 8-1

8.2  规范------------------------------------------------------ 8-4

8.3  部件名称-------------------------------------------------- 8-7

第九章  基板和扩展电缆

9.1  规范------------------------------------------------------ 9-1

9.2  部件名称-------------------------------------------------- 9-3

第十章  安装和配线

10.1  安装------------------------------------------------------10-1

10.2  配线----------------------------------------------------- 10-13

第十一章  维护

11.1 维护和检查------------------------------------------------ 11-1

11.2 日常检查-------------------------------------------------- 11-1

11.3 周期检查-------------------------------------------------- 11-2

第十二章  故障排除

12.1  故障排除的基本步骤--------------------------------------- 12-1

12.2  故障排除------------------------------------------------- 12-2

12.3  故障排除问卷--------------------------------------------- 12-7

12.4  故障排除举例--------------------------------------------- 12-8

12.5  错误代码清单--------------------------------------------- 12-11

第十三章 K200S专用Cnet通讯

13.1  绪论------------------------------------------------------ 13-1

13.2  系统构造举例----------------------------------------------- 13-2

13.3  K200S 专用Cnet通讯模块的RS-232C 连接器的针指派--------------- 13-3

13.4  帧结构----------------------------------------------------- 13-4

13.5  指令清单--------------------------------------------------- 13-6

13.6  数据格式--------------------------------------------------- 13-7

13.7  指令(Ex.)的执行---------------------------------------------- 13-9

第十四章K200S RS-422/485 功能

14.1  简介------------------------------------------------------ 14-1

14.2  特征------------------------------------------------------ 14-1

14.3  规格------------------------------------------------------ 14-2

14.4  配线----------------------------------------------------- 14-3

14.5  RS-422/485 引脚定义----------------------------------------- 14-4

14.6  参数设定--------------------------------------------------- 14-5

14.7  通讯状态标志----------------------------------------------- 14-8

14.8  通讯状态监控----------------------------------------------- 14-10

14.9  使用例-------------------------------------------------- 14-11

第十五章 K200S 内置 PID功能

15.1  PID 控制指令----------------------------------------------- 15-1

15.2  编程举例--------------------------------------------------- 15-9

第十六章 K200S内置高速计数器

14.1 介绍---------------------------------------------------------------- 14-1

14.2  工作说明----------------------------------------------------------- 14-1

14.3  输入说明----------------------------------------------------------- 14-1

14.4  接线端子定义------------------------------------------------------- 14-2

14.5  接线说明---------------------------------------------------------- 14-3

14.6  高速计数器指令----------------------------------------------------- 14-4

14.7  编程实例----------------------------------------------------------- 14-5

附录

附录 1 特殊继电器--------------------------------------------------------- A-1

附录 2 外型尺寸----------------------------------------------------------- A-4