第二章.  系统配置

以下说明了G3F–HSCA, G4F–HSCA 和G6F-HSCA使用时的系统配置。

主

2.1 G3F-HSCA 系统配置 KGL-WIN 磁盘 G3F–HSCA K7P-30AS 电缆 电源模块 CPU模块

扩展电缆

扩展基板

主基板

2.2 G4F-HSCA系统配置

KGL-WIN

磁盘

电源模块

CPU模块

电缆

主基板

#### G4F-HSCA

K4P-15AS

扩展电缆

扩展基板

2.3 G6F-HSCA 系统配置

GM6-CPUA

K3S-122S

POWER ○

GM6-CPUA

K3P-14AS

GM6-CPUA

K3X-120S

GM6-CPUA

K3Y-201S

G6F-HSCA

GM6-CPUA

G6F-FUEA

RUN

STOP

RUN

PAU/RE

STOP

CPU

电池

##### RS-232C

电缆

KGL-WIN

电源

(GM6-PAFA/B)

基板

磁盘

输入

(G6I-□□□□)

##### 输出

(G6Q-□□□□)

特殊

(G6F-HSCA)

G6L-FUEA

通讯

(G6L-□□□□)