第一章.  绪论

这本手册描述了与MK200S/300S/1000S系列CPU共同使用的K7F– HSCA，K4F–HSCA和K3F-HSCA高速计数器的规范，指令和编程信息。

K7F-HSCA与MK1000S系列一起使用，K4F-HSCA与MK300S系列一起使用，K3F-HSCA与MK200S系列一起使用。

K7F–HSCA, K4F-HSCA和K3F-HSCA包括执行加/减计数的24位计数部分，外部输入部分，把用户指定的预设值和当前计数值相比较的比较部分和输出比较结果的输出部分。