# 第二章  系统配置

## 2.1  系统配置举例

以下说明了MK1000S 系列安装了A/T模块的系统配置。

电池

RS-232C 电缆

磁盘(KGL-WIN)

普通PC

存储器模块

CPU 模块

##### K7P-30AS

##### K7F-AT4A

扩展电缆

##### 主基座(K7B-8MS)

##### 扩展基座 (K7B-8ES)

##### K7F-AT4A