◎ 内容 ◎

AD模拟量输入

# 第一章  概要与规格                                        1—2

# 第二章  功能和外部名称                                    3—5

# 第三章  输入输出转换特性                                  6—12

# 第四章  特殊功能说明                                      13—14

4.1滤波处理……………………………………………………………………………………………………13

4.2取样处理(瞬间值)…………………………………………………………………………………………13

4.3平均处理……………………………………………………………………………………………………14

# 第五章  安装和配线                                        15—19

## 5.1 安装 ………………………………………………………………………………………………………15

### 5.1.1 安装环境要求……………………………………………………………………………………15

### 5.1.2 操作注意事项……………………………………………………………………………………15

## 5.2  配线………………………………………………………………………………………………………16

### 5.2.1 配线注意事项……………………………………………………………………………………16

### 5.2.2 配线举例…………………………………………………………………………………………16

### 1) G3F-AD3A/G4F-AD3A………………………………………………………………………………16

### 2) G3F-AD2A …………………………………………………………………………………………17

3）G3F-AD4A/B ………………………………………………………………………………………18

4）G4F-AD2A …………………………………………………………………………………………19

# 第六章  缓冲区构造和功能                                  20—33

## 6.1  缓冲区构造（G3F-AD3A/G4F-AD3A/G6F-AD2A）………………………………………………………20

## 6.2  缓冲区功能（G3F-AD3A/G4F-AD3A/G6F-AD2A）………………………………………………………22

## 6.3  缓冲区构造（G3F-AD4A/G3F-AD4B/G4F-AD2A）………………………………………………………25

## 6.2  缓冲区功能（G3F-AD4A/G3F-AD4B/G4F-AD2A）………………………………………………………27

# 第七章  特殊模块指令(缓冲区读/写)                        34—39

## 7.1  局部指令…………………………………………………………………………………………34

7.1.1缓冲区读—GET，GETP………………………………………………………………………34

7.1.2缓冲区写—PUT，PUTP………………………………………………………………………35

## 7.2  远程指令…………………………………………………………………………………………36

7.2.1缓冲区读—RGET………………………………………………………………………………36

7.2.2缓冲区写—RPUT………………………………………………………………………………38

# 第七章  编程实例                                         40—49

## 7.1  基本程序………………………………………………………………………………………40

## 7.2  应用程序………………………………………………………………………………………43

# 第八章  故障排除过程                                     50—52

DA模拟量输入

# 第一章  概要与规格                                        1—2

# 第二章  功能和外部名称                                    3—7

# 第三章  输入输出转换特性                                  8—11

# 第四章  安装和配线                                        12—14

4.1安装…………………………………………………………………………………………………………12

### 4.1.1 安装环境要求……………………………………………………………………………………12

### 4.1.2 安装注意事项……………………………………………………………………………………12

4.2配线…………………………………………………………………………………………………………13

### 4.2.1 配线注意事项……………………………………………………………………………………13

### 4.2.2 配线举例…………………………………………………………………………………………13

### 1) G3F-DA4V …………………………………………………………………………………………14

### 2) G3F-DA4I …………………………………………………………………………………………14

3）G4F-DA1A …………………………………………………………………………………………15

4.3 G3F-DA4I/G3F-DA4V与±15VDC的连接…………………………………………………………………16

4.3.1使用G3F-PA1A或G3F-PA2A时…………………………………………………………………16

4.3.2外部电源供应的使用……………………………………………………………………………17

# 第五章  缓冲区构造和功能                                  18—23

## 5.1  缓冲区构造………………………………………………………………………………………………18

## 5.2  缓冲区功能………………………………………………………………………………………………19

# 第六章  编程                                              23—37

## 6.1  基础………………………………………………………………………………………………24

## 6.2  应用编程…………………………………………………………………………………………27

HSC高速计数

# 第一章.  绪论

# 第二章.  系统配置

## 2-1  G3F - HSCA 系统配置	2-1

## 2-2  G4F - HSCA 系统配置	2-2

## 2-3  G6F - HSCA 系统配置	2-2

# 第三章.  规范

## 3-1  普通规范	3-1

## 3-2  执行规范	3-2

## 3-3  功能描述 	3-4

### 3.3.1  运行方式	3-4

### 3.3.2  比较信号输出	 3-6

### 3.3.3  本地信号	 3-8

### 3.3.4  进位信号	 3-9

### 3.3.5  借位信号	3-9

## 3-4  高速计数器功能框图	  3-10

## 3-5  PLC CPU输入/输出规范 	3-12

## 3-6  缓冲区寄存器 	3-17

# 第四章.  安装和接线

## 4-1  安装	4-1

### 4.1.1  安装环境	 4-1

## 4-2  部件名称	4-2

## 4-3  与外部设备的接口	4-10

## 4-4  高速计数器模块的接线举例	4-12

## 4-5  译码器输出类型	4-14

## 4-6  接线注意事项	4-14

# 第五章.  编程

## 5-1  缓冲区读/写	5-1

### 5.1.1  缓冲区读 (GET,GETP)	5-1

### 5.1.2  缓冲区写 (PUT,PUTP)	5-3

## 5-2  编程举例	5-5

### 5.2.1  设定预设值	5-5

### 5.2.2  设定比较值 	5-7

### 5.2.3  设定输出数据 	5-7

### 5.2.4  读当前计数值	5-8

### 5.2.5  计数器运算有效  	5-8

### 5.2.6  本地锁存器有效 	 5-9

# 第六章  测试运行

## 6-1  测试运行注意事项	6-1

# 第七章.  故障排除

## 7-1  故障排除	7-1

### 7.1.1 高速计数器模块LED状态	7-1

### 7.1.2 高速计数器模块计数状态	7-1

### 7.1.3 高速计数器模块输出状态	7-1

## 7-2  故障排除步骤	7-2

### 7.2.1  LED指示不正确	7-2

### 7.2.2  计数运算不执行	7-4

### 7.2.3  计数器值不正确	7-5

### 7.2.4  输出运算不执行	7-6

## 7-3  错误LED清单	7-7

# 尺寸