# 第五章 特殊模块指令(缓冲区读/写)

## 5.1 局部指令

### 缓冲区写 - PUT, PUTP 指令

格式

PUT指令执行条件

| 符号 | 描述 | 使用的设备 |
| --- | --- | --- |
| n1 | 分配给特殊模块的槽号 | 整数 |
| n2 | 存有被写数据的特殊模块的缓冲区的头地址 | 整数 |
| D | 存储写数据的设备的头地址 | M, P, K, L, T, C, D, #D |
| n3 | 被写数据的字的数目 | 整数 |

< PUT和 PUTP的区别>

PUT : 当写信号处于on                    时，连续写。

PUTP : 当写信号变成on                   时，执行写。

例1) D/A转换模块安装在基座的槽 6上，从 CPU模块 D2和D3来的数据被写到缓冲区地址 2和3上。

CPU模块的D区域

D/A转换模块的内部存储器

PUT指令执行条件

PUTP指令执行条件

## 5.2  远程指令

[ RPUT  SI  St  S  D  n  SS]

RPUT 指令执行条件

<格式>

缓冲区写 –RPUT

| 符号 | 描述 |  | 使用的设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sl |  | 高(AB) : D/A 转换模块的代码值 G4F-DA3V : C4, G4F-DA2V : C3 G4F-DA3I : C2, G4F-DA2I : C1 低(CD) : 主站(FUEA) 通讯模块的槽号 设定范围: 0 到 7 | 整数 |
| St |  | 高(EF): 远程站的D/A转换模块的槽号 设定范围: 0到 31 低(GH): 远程站(RBEA)的通讯模块的地址 设定范围 :0 到 63 | 整数 |
| S | 存储写数据的特殊模块的头地址 |  | 整数 |
| D | 存储写数据的设备的头地址 |  | M, P, K, L, T, C, D, #D |
| n | 被写数据的字数目 |  | 整数, D |
| Ss | 条件数据显示连接空间 |  | M, P, K, L, T, C, D, #D |

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 为了使用RPUT指令写D/A模块缓冲区数据， 需构造程序以便使用0执行条件在上升沿变成1执行条件。 否则, D/A转换模块的缓冲区数据不能被更新。 |  |

##### K4S-

122S

##### K4P-

###### 15AS

##### K4X-

###### 210S

##### K4X-

###### 210S

##### K4Y-

###### 201S

##### K4Y-

###### 201S

##### K4F-

###### FUEA

构造

##### K4S-

###### 122S

##### K4F-

###### RBEA

##### K4X-

###### 210S

##### K4F-

###### DV3A

[缓冲区写]

1) 把CPU模块上的D100至D107(8个字)的数据写到

2) D/A转换模块的缓冲区地址0 到 37

3) 且把存储通讯数据到D0上。

[程序]

RPUT hC404 h010B D0100 00000 00007 D0000

RPUT指令执行条件