第七章  测试运行

7.1  运行步骤

以下所示的是A/T模块的运行步骤

开始

运行

设置运行方式开关至 ‘SET’.

调整定时器数目选择开关

通过调整量设置时间

由选择的开关设置定时器范围 (见3.4.1)

在基本单元上安装A/T 模块.

提供电源给 A/T模块

在CPU 模块下载模拟定时器运行程序

设置选择开关至‘RUN’方式

(见 3.4.2)