##### 第一章 绪论

这些模块是同MK300S/1000S 系列的CPU 共同使用的。K7F – AT4A用在K1000S 系列。K4F – AT3A 用在K300S系列。以后我们将它们统称为模拟定时器模块 (A/T 模块)。

A/T 模块执行设定时间的延迟运算。

# 1.1 特征

▶ A/T模块具有如下特征。

- 可以获得至多16-点 (K7F – AT4A)和8-点(K4F – AT3A)模拟定时器。

- 设定时间的范围很宽。(0.1 至 600秒)

- 时间调整容易。

- LED用来指示定时器的运行状态。

- 可以获得定时器的备份功能。