第六章  故障排除

以下是对运行A/T模块时的错误和校正方法的解释。

同CPU模块相关的错误，请参考CPU模块用户手册。

6.1  故障排除步骤

    - RUN LED off

否

是

RUN LED off

A/T模块正确的安装在基座板上。

在基座板上正确的安装A/T模块。

.

电源供应模块的容量足够？

否

是

通过计算每个模块的电流消耗重新检查系统配置

在A/T模块替换和CPU模块复位之后

RUN LED 变成on

A/T模块硬件故障.

同服务商联系

是

否

是

否

在CPU模块替换和复位之后

RUN LED 变成on

基座硬件故障

同服务商联系

CPU 模块硬件故障.

同服务商联系

    - 当定时器开始运行时定时器运行的触点指示LED不变成 On

当定时器开始运行时定时器运行的触点指示LED不变成 On

否

是

AT模块的 RUN LED变成 on.

见 6.1.1

运行方式选择开关设定为 ‘RUN’.

否

是

设定运行方式选择开关为‘RUN’.

在CPU模块被替换和复位后RUN LED变成 on .

A/T 模块硬件故障.

同服务商联系

是

否

CPU  模块硬件故障.

同服务商联系

    - 在定时器开始后虽然已超过设定时间运行接合点不变成on

在定时器开始后虽然已超过设定时间运行接合点不变成on

A/T模块的运行方式选择开关设定为

‘RUN’。

运行方式选择开关设定不正确。 参考3.4.2和正确设定开关。

设定值在设定范围之内

否

是

否

是

设定值不在设定范围之内。参考3.4.1和正确设定设定值。

A/T模块 的接合点LED变成ON.

是

否

CPU 模块硬件故障.

同服务商联系

是

否

是

否

在CPU模块被替换和复位之后接合点 LED变成 ON。

.

在A/T模块被替换和CPU模块复位之后接合点 LED变成 ON。

基本单元unit 模块硬件故障.同服务商联系.

A/T 模块硬件故障.

同服务商联系

CPU 模块硬件故障.

同服务商联系