# 第五章 特殊模块指令(缓冲区读/写)

D/A转换模块占有16个 I/O点。

## 5.1  局部指令

### 5.1.1   缓冲区读 -GET, GETP 指令

格式

格式

GET指令执行条件

| 符号 | 描述 | 使用的设备 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 分配给特殊模块的槽号 | 整数 |
| N2 | 存有被读数据的特殊模块的缓冲区的头地址 | 整数 |
| D | 存储读取数据的设备的头地址 | M, P, K, L, T, C, D, #D |
| N3 | 被读数据的字的数目 | 整数 |

< GET和GETP的区别>

GET: 当读信号处于on                    是连续读。

GETP: 在读信号变成on                  时执行读。

例1) D/A 转换模块安装在基座的槽3。从缓冲区地址35读来的数据被读到CPU D35。

CPU模块的D区域

D/A模块内部存储器

地址

地址

GET指令执行条件

GETP执行条件

### 5.1.2  缓冲区写 - PUT, PUTP 指令

格式

PUT指令执行条件

| 符号 | 描述 | 使用的设备 |
| --- | --- | --- |
| n1 | 分配给特殊模块的槽号 | 整数 |
| n2 | 存有被写数据的特殊模块的缓冲区的头地址 | 整数 |
| D | 存储写数据的设备的头地址 | M, P, K, L, T, C, D, #D |
| n3 | 被写数据的字的数目 | 整数 |

< PUT和 PUTP的区别>

PUT : 当写信号处于on                    时，连续写。

PUTP : 当写信号变成on                   时，执行写。

例1) D/A转换模块安装在基座的槽 6上，从 CPU模块 D2和D3来的数据被写到缓冲区地址 2和3上。

CPU模块的D区域

D/A模块内部存储器

地址

地址

PUT指令执行条件

PUTP指令执行条件

## 5.2  远程指令

[ RGET  SI  St  D  S  n  SS]

RGET指令

执行条件

<格式>

5.2.1  缓冲区读- RGET

| 符号 | 描述 |  | 使用的设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sl |  | 高(AB) : D/A 转换模块的代码值 K7F-DI4A:01h, G3F-DAV4V : 02h K4F-DA1A : 81h 低(CD):主站(FUEA) 通讯模块的槽号 设定范围: 0 到 7 | 整数 |
| St |  | 高(EF) : 远程站的D/A转换模块的槽号 设定范围: 0到 31 低(GH) : 远程站(RBEA)的通讯模块的地址 设定范围 :0 到 63 | 整数 |
| D | 存储读取数据的设备的头地址 |  | M, P, K, L, T, C, D, #D |
| S | 存储读取数据的特殊模块的头地址 |  | 整数 |
| n | 被读取数据的字数目 |  | 整数, D |
| Ss | 条件数据显示连接空间 |  | M, P, K, L, T, C, D, #D |

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 为了了使用RGET指令读取D/A模块缓冲区数据， 构造程序以便使用0执行条件在上升沿变成1执行条件。 否则, 不能读取D/A转换模块的缓冲区数据。 |  |

K7S-122S

K7P-30AS

K7X-220S

K7X-220S

K7Y-201S

K7Y-301S

K7F-FUEA

K7S-122S

K7X-220S

K7F-DV4A

K7Y-201S

K7F-RBEA

[缓冲区读]

1) 读缓冲区地址35(1个字)，它存储着D/A模块的通道运行数据。

2) 存储读取的数据至D300。

3) 存储通讯条件数据至D1。

[程序]

RGET指令执行条件

[ RPUT  SI  St  S  D  n  SS]

RPUT 指令执行条件

<格式>

5.2.2  缓冲区写 –RPUT

| 符号 | 描述 |  | 使用的设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sl |  | 高(AB) : D/A转换模块的代码值 K7F-DI4A : 01h, K7F-DV4A :02h K4F-DA1A : 81h 低(CD) : 主站(FUEA)的通讯模块的槽号 设定范围 0 to 7 | 整数 |
| St |  | 高(EF): 远程站D/A 转换模块的槽号 设定范围: 0 到31 低(GH): 远程站(RBEA)通讯模块的地址 设定范围 :0 到 63 | 整数 |
| S | 存储写数据的特殊模块的头地址 |  | 整数 |
| D | 存储写数据的设备的头地址 |  | M, P, K, L, T, C, D, #D |
| n | 被写数据的字数目 |  | 整数, D |
| Ss | 条件数据显示连接空间 |  | M, P, K, L, T, C, D, #D |

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 为了了使用RPUT指令写D/A模块缓冲区数据， 需构造程序以便使用0执行条件在上升沿变成1执行条件。 否则, D/A转换模块的缓冲区数据不能被更新。 |  |

K7S-122S

K7P-30AS

K7X-220S

K7X-220S

K7Y-201S

K7Y-301S

K7F-FUEA

构造

K7S-122S

K7F-RBEA

K7X-220S

K7F-DV4A

K7Y-201S

[缓冲区写]

1) 把CPU模块上的D100至D134(35个字)的数据写到

2) D/A转换模块的缓冲区地址0 到 34

3) 且把存储通讯数据到D0上。

[程序]

RPUT指令执行条件