- 目 录 ◎

# 第一章   概 要

## 1.1 阅读使用说明书	1 - 1

## 1.2 特 点	1 - 2

## 1.3 术语 说明	1 - 4

# 第二章   系统 构成

## 2.1 系统构成类型	2 - 1

### 2.1.1 基本系统	2 - 1

### 2.1.2 Cnet I/F 系统	2 - 2

## 2.2 产品一览	2 – 4

### 2.2.1 产品组成框图	2 – 4

### 2.2.2 K80S 系列产品构成	2 – 5

# 第三章  一般规格

## 3.1 一般规格 	3 - 1

# 第四章  各部分名称

## 4.1 基本单元	4 - 1

### 4.1.1 20点基本单元 (直流输入/ 接点输出)	4 - 2

### 4.2.2 30点基本单元 (直流输入/ 接点输出)	4 - 3

### 4.2.3 40点基本单元 (直流输入/ 接点输出)	4 - 3

### 4.2.4 60点基本单元 (直流输入/ 接点输出)	4 - 3

## 4.2 扩展单元	4 - 4

### 4.2.1 10-点扩展单元 (直流输入/ 接点输出)	4 - 4

### 4.2.2 A/D,D/A  混合单元	4 - 4

### 4.2.3 模拟定时器单元	4 - 4

# 第五章  中央处理单元（CPU）

## 5.1 性能及规格	5 - 1

## 5.2 演算及处理	5 - 3

### 5.2.1 演算方式	5 - 3

### 5.2.2 瞬时停电时演算处理	5 - 4

### 5.2.3 扫描定时	5 - 5

### 5.2.4 跟踪监视看门狗定时器	5 - 5

### 5.2.5 定时器	5 - 6

### 5.2.6 计数器	5 - 9

## 5.3 用户程序	5 - 12

### 5.3.1 程序构成	5 - 12

### 5.3.2 程序运行	5 - 12

### 5.3.3 中断处理	5 - 14

### 5.3.4 故障处理	5 – 17

## 5.4 运行模式	5 - 18

### 5.4.1 运行（RUN）模式	5 - 18

### 5.4.2 停止（STOP）模式	5 - 19

### 5.4.3 暂停（PAUSE）模式	5 - 19

### 5.4.4 调试（DEBUG）模式	5 - 19

### 5.4.5 变更运行模式	5 - 20

## 5.5 功能	5 - 22

### 5.5.1 自诊断功能	5 - 22

### 5.5.2 输入输出强制设置（On/Off）功能	5 - 23

### 5.5.3 高速(Direct)输入演算功能	5 - 26

### 5.5.4 系统停止状态存储功能	5 - 26

## 5.6 存储空间组成	5 – 27

## 5.7 输入输出端子地址	5 – 28

## 5.8 内部闪速存储器	5 – 29

### 5.8.1 构造	5 - 29

### 5.8.2 使用方法	5 - 29

## 5.9 外部存储模块	5 – 32

### 5.9.1 构造	5 - 32

### 5.9.2 使用方法	5 - 32

## 5.10 电池	5 – 35

### 5.8.1 规格	5 - 35

### 5.8.2 注意事项	5 - 35

### 5.8.1 更换电池	5 - 35

# 第六章   输入输出单元

## 6.1 输入输出规格	6 - 1

## 6.2 开关量输入规格	6 – 2

### 6.2.1 基本单元	6 - 2

### 6.2.2 扩展单元	6 - 6

## 6.3 开关量输出规格	6 – 7

### 6.3.1 基本单元	6 - 7

### 6.3.2 扩展单元	6 - 10

## 6.4 扩展输出单元	6 - 10

### 6.4.1 A/D·D/A  混合单元	6 - 10

### 6.4.2 模拟定时器单元	6 - 15

# 第七章  各种功能的使用方法

## 7.1 内部功能	7 – 1

### 7.1.1 高速计数器功能	7 - 1

### 7.1.2 脉冲输出功能	7 - 10

### 7.1.3 脉冲捕获功能	7 - 19

### 7.1.4 输入过滤（吸收）功能	7 - 20

### 7.1.5 PID 控制功能	7 - 21

### 7.1.6 外部中断功能	7 - 46

## 7.2 特殊功能	7 – 48

### 7.2.1 A/D·D/A 输入输出 	7 – 55

### 7.2.2 模拟定时器	7 – 64

# 第八章  通信功能

## 8.1 专用通信协议	8 – 1

### 8.1.1 概要	8 - 1

### 8.1.2 使用专用通信构成系统	8 - 2

### 8.1.3 构成框图	8 - 5

### 8.1.4 指令一览	8 - 7

### 8.1.5 数据类型	8 - 8

### 8.1.6 指令详解	8 - 9

### 8.1.7 专用协议点对点通信	8 - 31

### 8.1.8  错误代码	8 – 45

## 8.2 用户定义协议通信	8 – 50

### 8.2.1 概要	8 - 50

### 8.2.2 参数设置	8 - 51

### 8.2.3 指令	8 - 60

### 8.2.4 举例 	8 - 61

## 8.3 Modbus 协议通讯	8 – 85

### 8.3.1 概要	8 - 85

### 8.3.2 基本组成	8 - 85

### 8.3.3参数设置	8 - 89

### 8.2.4 指令 	8 - 91

# 第九章   安装与接线

## 9.1 安装	9 - 1

### 9.1.1 安装环境	9 - 1

### 9.1.2 安装注意事项	9 - 4

### 9.1.3 扩展单元的安装	9 - 7

## 9.2 接线	9 - 8

### 9.2.1 电源连接	9 - 8

### 9.2.2 输入输出电器连接	9 - 10

### 9.2.3 接地保护	9 - 10

### 9.2.4 电线规格	9 - 11

# 第十章  维护与修理

## 10.1 维护检查	10- 1

## 10.2 日常检查	10- 1

## 10.3 定期检查	10- 2

# 第十一章   故障处理

## 11.1 故障处理步骤	11- 1

## 11.2 故障处理	11- 1

### 11.2.1 POWER LED指示灯熄灭时的处理	11- 2

### 11.2.2 ERR. LED指示灯明灭时的处理	11- 3

### 11.2.3 RUN LED指示灯熄灭时的处理	11- 4

### 11.2.4 无法写入用户程序时的处理	11 - 6

## 11.3 故障处理框图	11 - 8

## 11.4 举例种种	11 - 9

### 11.4.1 输入回路故障类型及处理	11 - 9

### 11.4.2 输出回路故障类型及处理	11 - 10

## 11.5 故障代码表	11 - 12

# 附录

## 附录 1. 系统定义	附 1 - 1

## 附录2. 插件一览	附 2 - 1

## 附录 3. 外型尺寸	附 3 - 1