# 第五章 消息编辑器设置和功能

- 当主机运行时创建在标准屏幕中调用的消息。

- 一个消息文件可以具有999个字符行。

- - 一个工程文件中仅能包括一个消息文件。

- 号表示在标准屏幕中将要调用消息的数目。同时字符号说明了插入在一行中的字符数目。

- 韩语是英文字符的2倍宽度。因此一个韩语字符被计算成2个字符。内容是消息行。

- PMU-200/300/600消息屏幕

- PMU-200 消息屏幕

- 以英语为标准，消息可以至多有30个字符。

- PMU-300  消息屏幕

- 以英语为标准，消息可以至多有40个字符。

- PMU-600  消息屏幕

以英语为标准，消息可以至多有80个字符。

5.1 文件

这个菜单允许用户管理消息屏幕中的文件，这些文件是由消息屏幕创建新文件，保存和打开文件，打印，和退出标准屏幕编辑工具。

新文件	- 当选择新文件时，它允许用户创建一个新的消息屏幕。

OK(Y)

No(N)

Cancel

在编辑屏幕的同时选择新文件， 窗体中将出现一个询问对话框，问用户是否希望保存已经存在的文件。

- 如果选择 “OK(Y)”，然后出现保存对话框屏幕。一旦将名字插入(*.MSG) 被创建的屏幕将被保存。

- 如果选择 “No(N)”，请注意创建的数据将被删除。

- 如果选择“取消” ， 将删除新文件菜单。

打开	- 如果选择 “打开” ，用户可以从目录中打开希望编辑的消息屏幕。

当选择 “打开” 时创建屏幕，窗体中将出现一个问用户是否希望保存被编辑的屏幕的对话框。

- 如果选择 “Yes(Y)”，出现保存对话框屏幕。一旦插入名字(*.MSG)，被创建的屏幕将被保存。

- 如果选择 “No(N)”，请注意创建的数据将被删除。

- 如果选择“取消” ， 将删除新文件菜单。

保存	- 这个菜单允许用户保存被编辑的屏幕。

当选择 “新建” 和创建一个新文件时， “另存为” 菜单将出现同时保存为另一个指定的文件名。

- 如果文件名已经指定，它将在选择了“保存” 功能后立即保存。

- 文件名必须保存同时用数字指定。

文件仅能保存为数字。因此，当用户需要保存文件时应该在文件描述中插入用户自己的文件描述。

如果已经指定了文件名，它将在选择了 “保存” 功能后立即保存。

- 另存为 …

- 这个菜单选项允许用户改变和保存文件名，目录和文件描述。

打印	这个菜单选项允许用户指定要打印的屏幕/标记和范围。

退出	退出消息屏幕编辑菜单。

当创建屏幕时选择了它，窗体中将出现一个问用户是否希望保存被创建文件的对话框。

- 如果选择 “Yes(Y)”，出现保存对话框屏幕。一旦插入名字(*.MSG)，被创建的屏幕将被保存。

- 如果选择 “No(N)”，请注意创建的数据将被删除。

- 如果选择“取消” ， 将删除新文件菜单。

5.2 编辑

这个选项允许用户添加/修订/删除/取消项目。

添加 		- 通过在对话框中插入号和内容记录消息。

或者，在窗体中的空白处双击来插入行，然后和上面的步骤一致来插入消息。

编辑 		- 编辑选择的消息号至指定的号。

- 如果在编辑后指定的号超过现存的号，将出现一个问是否希望替换号的对话框，如果用户希望替换号，则选择 “OK”.

删除		从记录的项目中删除选择的项目。

OK(Y)

No(N)

取消选择 	- 这个选项允许用户取消要编辑的项目。

注解: 	为了运行编辑功能 “编辑号，删除项目” ，必须选择已记录消息的项目， 如果没有选择项目，将出现以下的子窗体。

OK(Y)

5.3 查找

这个菜单允许用户非常容易查找消息屏幕的字符行的内容。

查找号	- 从记录的消息中查找消息号

- 当用户插入想要查找的号，带有号的字符行将被找到。

查找字符串	- 在记录的消息中查找想要查找的行。

- 如果没有找到消息，从开始查找。如果有希望查找的消息，在消息之后查找开始。

- 插入行同时选择“OK”。

继续  	在当前选择的消息后查找与此消息最近的字符行。